## Per_Participant
Participant | Camera Puff Count | FRIENDS Puff Count | Camera Avg Puff Duration | FRIENDS Avg Puff Duration | Hits | Misses | False Alarms | Precision | Recall | F1 Score | Avg Hit Duration (Camera) | Avg Hit Duration (FRIENDS)
FRIENDS2076 | 22 | 24 | 2.776 | 1.893 | 22 | 0 | 2 | 0.9167 | 1 | 0.9565 | 2.776 | 1.913
FRIENDS2080 | 68 | 62 | 1.156 | 1.209 | 62 | 6 | 0 | 1 | 0.9118 | 0.9538 | 1.161 | 1.209
FRIENDS2081 | 27 | 27 | 2.447 | 2.07 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.447 | 2.07
FRIENDS2091 | 30 | 31 | 3.211 | 2.725 | 30 | 0 | 1 | 0.9677 | 1 | 0.9836 | 3.211 | 2.744
FRIENDS2094 | 29 | 48 | 3.171 | 1.887 | 18 | 11 | 29 | 0.383 | 0.6207 | 0.4737 | 3.64 | 2.691
FRIENDS2112 | 20 | 20 | 2.924 | 2.462 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.924 | 2.462
FRIENDS2136 | 32 | 16 | 2.005 | 1.805 | 16 | 16 | 0 | 1 | 0.5 | 0.6667 | 1.995 | 1.805
FRIENDS2137 | 13 | 11 | 1.702 | 2.16 | 10 | 3 | 1 | 0.9091 | 0.7692 | 0.8333 | 1.684 | 1.66
FRIENDS2138 | 48 | 48 | 2.262 | 1.792 | 48 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.262 | 1.792
FRIENDS2150 | 17 | 17 | 3.024 | 2.753 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.024 | 2.753
FRIENDS2160 | 70 | 43 | 2.321 | 1.621 | 41 | 29 | 2 | 0.9535 | 0.5857 | 0.7257 | 2.32 | 1.483
FRIENDS2164 | 11 | 11 | 3.309 | 2.927 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.309 | 2.927
FRIENDS2173 | 21 | 22 | 2.282 | 1.524 | 21 | 0 | 1 | 0.9545 | 1 | 0.9767 | 2.282 | 1.436
FRIENDS2191 | 54 | 56 | 1.636 | 1.286 | 54 | 0 | 1 | 0.9818 | 1 | 0.9908 | 1.636 | 1.299
FRIENDS2192 | 28 | 34 | 1.77 | 1.819 | 28 | 0 | 6 | 0.8235 | 1 | 0.9032 | 1.77 | 1.666
FRIENDS2202 | 25 | 25 | 3.653 | 2.944 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.653 | 2.944
FRIENDS2203 | 70 | 70 | 2.49 | 1.791 | 70 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.49 | 1.791
FRIENDS2209 | 87 | 95 | 1.589 | 1.088 | 87 | 0 | 8 | 0.9158 | 1 | 0.956 | 1.589 | 1.111
FRIENDS2219 | 32 | 31 | 2.478 | 1.938 | 31 | 1 | 0 | 1 | 0.9688 | 0.9841 | 2.516 | 1.938
FRIENDS2221 | 82 | 100 | 2.444 | 1.925 | 82 | 0 | 18 | 0.82 | 1 | 0.9011 | 2.444 | 2.106
FRIENDS2226 | 44 | 48 | 2.655 | 2.298 | 43 | 1 | 4 | 0.9149 | 0.9773 | 0.9451 | 2.66 | 2.419
FRIENDS2236 | 36 | 49 | 4.833 | 2.793 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.833 | 2.793
Total | 866 | 888 |  |  | 799 | 67 | 73
Mean | 39.3636 | 40.3636 | 2.5517 | 2.0323 | 36.3182 | 3.0455 | 3.3182 | 0.93366 | 0.92425 | 0.92047 | 2.5739 | 2.046
Median | 31 | 32.5 | 2.4625 | 1.909 | 29 | 0 | 0.5 | 0.9909 | 1 | 0.98015 | 2.4685 | 1.9255
Std | 22.7942 | 24.7878 | 0.81119 | 0.54818 | 22.3381 | 7.1079 | 7.0737 | 0.13497 | 0.15458 | 0.13474 | 0.83478 | 0.58523

## Pooled_Summary
Total Camera Puff Count | Total FRIENDS Puff Count | Total Hits | Total Misses | Total False Alarms | Hits + Misses | Check (Hits+Misses == Camera Puff Count) | Pooled Precision | Pooled Recall | Pooled F1
866 | 888 | 799 | 67 | 73 | 866 | OK | 0.9163 | 0.9226 | 0.9194

## Mean_Median_Mode
Metric | Mean | Median | Mode | Std Dev | Min | Max
Precision | 0.9337 | 0.9909 | 1.000 | 0.135 | 0.383 | 1
Recall | 0.9242 | 1 | 1.000 | 0.1546 | 0.5 | 1
F1 | 0.9205 | 0.9802 | 1.000 | 0.1347 | 0.4737 | 1

## 95% CI (cluster-robust)
Metric | R (pooled estimate) | n (clusters = participants) | Sum(u_j) | Sum(x_j) | Variance v(R) | SE = sqrt(v(R)) | t(0.975, n-1) | ±95% CI | 95% CI lower | 95% CI upper | 95% CI upper (capped at 1.0) | Report as (mean ± 95% CI) | 95% CI (formatted, [lower, upper])
Precision | 0.9163 | 22 | 799 | 872 | 0.0011848 | 0.03442 | 2.0796 | 0.0716 | 0.8447 | 0.9879 | 0.9879 | 0.92 ± 0.07 | 0.916 [0.845, 0.988]
Recall | 0.9226 | 22 | 799 | 866 | 0.0014119 | 0.03758 | 2.0796 | 0.0781 | 0.8445 | 1.0008 | 1 | 0.92 ± 0.08 | 0.923 [0.844, 1.000]
F1 | 0.9194 | 22 | 1598 | 1738 | 0.00077649 | 0.02787 | 2.0796 | 0.0579 | 0.8615 | 0.9774 | 0.9 | 0.92 ± 0.06 | 0.919 [0.861, 0.977]

## CI_Calculation_Detail
Participant | TP (Hits) | FN (Misses) | FP (False Alarms) | u_j (Precision) | x_j (Precision) | u_j (Recall) | x_j (Recall) | u_j (F1) | x_j (F1) | Residual Precision (u_j - R*x_j) | Residual Recall (u_j - R*x_j) | Residual F1 (u_j - R*x_j)
FRIENDS2076 | 22 | 0 | 2 | 22 | 24 | 22 | 22 | 44 | 46 | 0.0091743 | 1.7021 | 1.7054
FRIENDS2080 | 62 | 6 | 0 | 62 | 62 | 62 | 68 | 124 | 130 | 5.1904 | -0.73903 | 4.4718
FRIENDS2081 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | 54 | 54 | 2.2603 | 2.0889 | 4.3498
FRIENDS2091 | 30 | 0 | 1 | 30 | 31 | 30 | 30 | 60 | 61 | 1.5952 | 2.321 | 3.9137
FRIENDS2094 | 18 | 11 | 29 | 18 | 47 | 18 | 29 | 36 | 76 | -25.0654 | -8.7564 | -33.878
FRIENDS2112 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 1.6743 | 1.5473 | 3.2221
FRIENDS2136 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 48 | 1.3394 | -13.5242 | -12.1335
FRIENDS2137 | 10 | 3 | 1 | 10 | 11 | 10 | 13 | 20 | 24 | -0.079128 | -1.9942 | -2.0667
FRIENDS2138 | 48 | 0 | 0 | 48 | 48 | 48 | 48 | 96 | 96 | 4.0183 | 3.7136 | 7.733
FRIENDS2150 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 34 | 34 | 1.4232 | 1.3152 | 2.7388
FRIENDS2160 | 41 | 29 | 2 | 41 | 43 | 41 | 70 | 82 | 113 | 1.5998 | -23.5843 | -21.8976
FRIENDS2164 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 22 | 22 | 0.92087 | 0.85104 | 1.7722
FRIENDS2173 | 21 | 0 | 1 | 21 | 22 | 21 | 21 | 42 | 43 | 0.84174 | 1.6247 | 2.4638
FRIENDS2191 | 54 | 0 | 1 | 54 | 55 | 54 | 54 | 108 | 109 | 3.6044 | 4.1778 | 7.7802
FRIENDS2192 | 28 | 0 | 6 | 28 | 34 | 28 | 28 | 56 | 62 | -3.1537 | 2.1663 | -1.0058
FRIENDS2202 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 2.0929 | 1.9342 | 4.0276
FRIENDS2203 | 70 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 140 | 140 | 5.8601 | 5.4157 | 11.2773
FRIENDS2209 | 87 | 0 | 8 | 87 | 95 | 87 | 87 | 174 | 182 | -0.047018 | 6.7309 | 6.6605
FRIENDS2219 | 31 | 1 | 0 | 31 | 31 | 31 | 32 | 62 | 63 | 2.5952 | 1.4758 | 4.0748
FRIENDS2221 | 82 | 0 | 18 | 82 | 100 | 82 | 82 | 164 | 182 | -9.6284 | 6.3441 | -3.3395
FRIENDS2226 | 43 | 1 | 4 | 43 | 47 | 43 | 44 | 86 | 91 | -0.065367 | 2.4042 | 2.3303
FRIENDS2236 | 36 | 0 | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 72 | 72 | 3.0138 | 2.7852 | 5.7998